## UNaHUR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
DISTRITO |  |  |  |  | ESTABLECIMIENTO
HURLINGHAM |  |  |  |  | SEDE CALLE TENIENTE ORIGONE - SECTOR E
TIPO DE OBRA |  |  |  |  | FECHA | FECHA
A DEMOLER Y CONSTRUIR - |  |  |  |  | JUNIO DE 2017
RUBRO | ITEM | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto |  |  | % incidencia
|  |  | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Item | Precio Rubro
1 |  | TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra y elementos de seguridad para trabajos en altura) | [5 empty] | #DIV/0! | RESUMEN
| 1 | Cartel de obra | m2
| 2 | Replanteo fundaciones/ml viga/zapata/mampostería | ml
| 3 | Demolición de hormigón en casetonado según plano APD_01 en forma mecánica | m3
| 4 | Demolición de mampostería de ladrillo común en forma mecánica según plano APD_01 | m3
| 5 | Picado y nivelación de contrapiso, APD_01 | m3
| 6 | Extracción y retiro de revestimiento cerámico en muros | m2
| 7 | Picado y retiro de piso y contrapiso circulación según APD_01 para apertura de patio interior | m2
| 8 | Extracción de cubierta de chapa completa montada sobre cubierta de losa existente | m2
| 9 | Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de madera 3"x3" | m2
| 10 | Cateo estructural | gl
| 11 | Obrador industrializado (3,66 x 8,54) | u
| 12 | Estudio de suelos (3 perforaciones) | gl
2 |  | MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
| 5 | Excavación mecánica para bases aisladas y vigas de fundación | m3
3 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
3.1 |  | ESTRUCTURA H° A°
| 1 | Viga de fundación y arriostre | m3
| 2 | Bases aisladas | m3
| 3 | Troncos de columnas | m3
| 4 | Columnas | m3
| 5 | Vigas | m3
| 6 | Losa Llena Hº Aº | m3
| 7 | Viga alero | m3
| 8 | Junta de dilatación losa-losa s/detalle | ml
3.2 |  | ESTRUCTURA METALICA (incluye antióxido y dos manos de esmalte sintético)
| 1 | Escalera de escalones premoldeados sobre estructura metálica según detalle DC_01 | gl
4 |  | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
4.1 |  | MUROS
| 1 | Ladrillo común en cargas perimetrales y patios internos | m3
4.2 |  | TABIQUES
| 1 | Tabique de separación en placas de fibrocemento resistentes a la humedad sobre estructura metálica - panel ECi01, ECi02 | m2
| 2 | Tabique doble emplacado de placa de roca de yeso resistente a la humedad | m2
| 3 | Tabique doble emplacado en placas de roca de yeso con aislación de lana de vidrio Acistiver R -70 mm, incluye refuerzo estructural | m2
4.4 |  | REVOQUES
| 1 | Reparación de Revoques Interiores Completo en sectores afectados por el retiro de revestimiento cerámico | m2
4.5 |  | CONTRAPISOS
| 1 | Contrap.s/T.N Esp: 12 cm (con barrera de vapor: film de polietileno-200 micrones) | m2
| 2 | Contrapiso alivianado s/ losa | m2
| 3 | Carpeta de concreto bajo piso interior y exterior según planilla de solados PS_01 | m2
| 4 | Carpeta de concreto sobre losa bajo piso interior según planilla de solados PS_02 | m2
| 5 | Carpeta de concreto sobre losa de cubierta | m3
| 6 | Junta de dilatación (contrapisos) | ml
5 |  | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
| 1 | Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 30 | m2
6 |  | PISOS Y ZOCALOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
6.1 |  | INTERIORES
| 1 | Piso a base de resinas con color, autonivelante y continuo de 2/3mm de espesor | m2
| #REF! | Mosaico granitico 20x20/15x15 fondo gris | m2 |  | 618.1796 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Mosaico Granitico 40x40 fondo color | m2 |  | 757.168 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Mosaico granitico 30x30 fondo color | m2 |  | 648.4933 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Mosaico granitico 20x20/15x15 fondo color | m2 |  | 741.7358 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Mosaico Granitico 40x40 fondo blanco | m2 |  | 860.3266 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Mosaico granitico 30x30 fondo blanco | m2 |  | 736.457 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Mosaico granitico 20x20/15x15 fondo blanco | m2 |  | 742.0716 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Cerámico esmaltado" Alto transito" Dureza IV - incluye carpeta | m2 |  | 466.7511 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Goma ranurado esp: 3 mm | m2 |  | 401.9996 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Entablonado de madera dura - Viraro 1" | m2 |  | 1304.4448 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Entablonado de Eucaliptus Rosado 3/4" | m2 |  | 458.6251 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Parquet Eucalipto secado en horno- esp: 14 mm | m2 |  | 765.9194 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Piso flotante | m2 |  | 369.4229 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Porcelanato pulido incluido carpeta | m2 |  | 916.2223 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Zócalo granítico fondo gris | ml |  | 140.6981 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Zócalo granítico fondo color | ml |  | 185.735 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Zócalo granítico fondo blanco | ml |  | 216.6479 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Zócalo cerámico esmaltado | ml |  | 82.5791 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Zocalo de cedro 3" x 3/4" | ml |  | 126.8584 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Umbrales y solias granito natural | m2 |  | 3816.7854 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Umbrales y solias granito reconstituido | m2 |  | 2809.4508 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Pulido de piso granítico ( a piedra fina y lustrado a plomo) | m2 |  | 206.7491 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Pulido de piso de madera y encerado | m2 |  | 191.6959 | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! | Pulido de mosaico granitico (a p/fina) | m2 |  | 172.1015 | 0 |  | #DIV/0!
6.2 |  | EXTERIORES
| 1 | Mosaico de vereda 20x20 | m2 |  | 426.8945 | 0 |  | #DIV/0!
| 2 | Lajas cemento | m2 |  | 476.7702 | 0 |  | #DIV/0!
| 3 | Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) | m2 |  | 260.8139 | 0 |  | #DIV/0!
| 1 | Piso de cemento alisado con endurecendor texturado aplicado como revestimiento in situ 5mm espesor con acabado antideslizante | m2
| 5 | Ladrillo común plano | m2
| 6 | Baldosas canto rodado lavado | m2
| 7 | Microcemento alisado | m2
| 8 | Piso deportivo completo s/especificaciones | m2
| 9 | Bloques articulados tipo "Blokret/Cespekret" o similar | m2
| 2 | Cantero con borde de Cemento Alisado. H: 15 cm | ml
| 12 | Cordón Hº Aº | m3 |  | 5455.932 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | Piso cemento color c/endurecedor no metalico (2 Kg/m2), incluye contrapiso de H° Aº elaborado (H-21) con aditivo Sikafloor 3 Quartz Top y fibras de polipropileno -espesor minimo 10 cm (Carpeta alisada a llana mecanica, las juntas se tomaran con Siflaex 1 | m2 |  | 837.4215 | 0 |  | #DIV/0!
7 |  | MARMOLERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
| 1 | Mesada de granito natural | m2
| 2 | Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm | ml
| 3 | Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm | ml
8 |  | CUBIERTAS Y TECHADOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
| 1 | Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 sobre estruct. de madera vista completa | m2 |  | 1075.9699 | 0 |  | #DIV/0!
| 2 | Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 sobre estruct. de madera s/cepillar | m2 |  | 952.8496 | 0 |  | #DIV/0!
| 3 | Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/estruct.metálica Perfil C 100x45x13x2 mm (luces hasta 4 m), lana de vidrio con foil de aluminio | m2 |  | 899.2539 | 0 |  | #DIV/0!
| 4 | Chapa aluminizada Cincalum Nº 25 s/estruct.metálica Perfil C 160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio | m2 |  | 958.5551 | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | Teja francesa esmaltada s/estructura de madera vista completa | m2 |  | 1332.9205 | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | Teja francesa esmaltada s/ Estruct. de madera sin cepillar completa | m2 |  | 1320.1496 | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | Teja colonial sobre estructura de madera vista completa | m2 |  | 1687.0919 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | Teja colonial sobre estructura de madera sin cepillar completa | m2 |  | 1528.9735 | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | Cumbrera teja | m2 |  | 2691.1956 | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | Membrana flotante 4 mm (folil de aluminio). Se considera una mano de imprimación | m2 |  | 163.8929 | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup (se considera una mano de imprimación) | m2 |  | 235.3246 | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | Membrana geotextil transitable pegada en toda la superficie (se considera una mano de imprimación) | m2 |  | 221.1306 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | Aislación de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de vapor de emulsión asfáltica y planchas de poliestireno expandido de alta densidad - 50mm esp. - | m2 |  | 199.8218 | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | Techado impermeable multicapa tipo Rubber Fields (no transitable) | m2 |  | 221.7672 | 0 |  | #DIV/0!
| 1 | Techado acrílico (Se considera 2 manos de imprimación con asfalto líquido y 3 manos de impermeabilizante plástico con fibras, caucho y filtro UV) sobre losa cubierta | m2
| 2 | Aislación sobre entablonado b/teja TBA 5 mm (incluye listones de fijación) | m2 |  | 135.8553 | 0 |  | #DIV/0!
| 3 | Aislación sobre entablonado con ruberoide (incluye listones de fijación) | m2 |  | 120.4313 | 0 |  | #DIV/0!
| 4 | Rep. de cubierta (reemplazo solo de chapa aluminizada nº 25) | m2 |  | 681.9739 | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | Rep. de cubierta (reemplazo de chapas de aluminizadas nº 25 y clavaderas) | m2 |  | 720.7648 | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | Rep. de cubierta (reemplazo de chapas aluminizadas nº 25, clavaderas y aislación termica e hidrofuga) | m2 |  | 829.2372 | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | Rep. de cubierta (reemplazo de tejas francesas y clavaderas) | m2 |  | 689.1179 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | Rep. de cubierta (reemplazo de tejas francesas, clavaderas y aislacion termica e hidrofuga) | m2 |  | 802.0218 | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | Rep. de cubierta (reemplazo de tejas coloniales, clavaderas y aislacion termica e hidrofuga) | m2 |  | 1054.2498 | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | Cubierta de parabolico completo según plano - Chapa aluminizada Cincalum N° 25- s/ estructura Metálica "Perfil C 120x50x18x2,0mm con presilla de rigidización da ala cada 1,00 m" y aislación termica "Membrana TBA 10 mm " ISOLANT " Doble aluminizada" (Para | m2 |  | 1266.1539 | 0 |  | #DIV/0!
ZINGUERIA
| 25 | Canaleta estándar H°G° Nº 25 (desarrollo 0,33 m) | ml |  | 266.1342 | 0 |  | #DIV/0!
| 26 | Canaleta tipo cenefa Hº Gº Nº 25 (desarrollo 0,50m) | ml |  | 468.2507 | 0 |  | #DIV/0!
| 27 | Canaleta embutida H°G° Nº 25 (desarrollo 0,50 m) | ml |  | 404.229 | 0 |  | #DIV/0!
| 28 | Caballete Cumbrera Hº Gº Nº 25 (desarrollo 0,40 m) | ml |  | 147.6985 | 0 |  | #DIV/0!
| 29 | Babeta de dilatación Hº Gº chapa Nº 25 (desarrollo 0,16) | ml |  | 151.9908 | 0 |  | #DIV/0!
| 30 | Chapa Claraboya 7 pies | unid |  | 2593.5963 | 0 |  | #DIV/0!
| 31 | Claraboya p/losa 1m x 1m con vidrio armado y malla de seguridad | unid |  | 7031.3869 | 0 |  | #DIV/0!
| 32 | Limatesa chapa Hº Gº Nº 25 (desarrollo 0,50 m) | ml |  | 360.1826 | 0 |  | #DIV/0!
| 33 | Limahoya chapa Hº Gº Nº 25 (desarrollo 0,50 m) | ml |  | 398.365 | 0 |  | #DIV/0!
| 34 | Cupertina chapa HºGº Nº 25 (desarrollo 0,75) | ml |  | 454.8197 | 0 |  | #DIV/0!
| 35 | Canaletin lateral para teja Hº Gº N° 25 | ml |  | 147.1261 | 0 |  | #DIV/0!
| 36 | Capitel con moldura, para desague exterior. Chapa Hº Gº | unid |  | 422.4733 | 0 |  | #DIV/0!
| 37 | Extractor de aire eolico - Ø caño 4"- Renov/Aire 795 m3/h | unid |  | 909.8834 | 0 |  | #DIV/0!
| 38 | Extractor de aire eolico - Ø caño 8"- Renov/Aire 1999 m3/h | unid |  | 1005.708 | 0 |  | #DIV/0!
| 39 | Extractor de aire eolico - Ø caño 16"- Renov/Aire 5026 m3/h | unid |  | 1847.3321 | 0 |  | #DIV/0!
| 40 | Extractor de aire eolico - Ø caño 24"- Renov/Aire 8620 m3/h | unid |  | 2745.9153 | 0 |  | #DIV/0!
9 |  | CIELORRASOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
9.1 |  | APLICADOS
| 1 | Yeso aplicado bajo losa | m2 |  | 294.1761 | 0 |  | #DIV/0!
| 2 | A la cal aplicado bajo Losa | m2 |  | 330.2706 | 0 |  | #DIV/0!
9.2 |  | SUSPENDIDOS
| 1 | Yeso suspendido | m2 |  | 459.9181 | 0 |  | #DIV/0!
| 2 | A la cal suspendido | m2 |  | 497.0055 | 0 |  | #DIV/0!
| 3 | Madera machimbrada | m2 |  | 744.5974 | 0 |  | #DIV/0!
| 4 | Placa lana de vidrio tipo Andina Rústico de Isover sobre estructura de perfiles galvanizados | m2 |  | 495.4222 | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | Vainilla de aluminio tipo Phonex c/aislación de lana de vidrio. 38 mm | m2 |  | 813.1206 | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | Vainilla de PVC 20 cm | m2 |  | 384.8469 | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada | m2 |  | 441.9838 | 0 |  | #DIV/0!
| 1 | Tipo Durlock con placa de roca de yeso resistente a la humedad | m2
| 2 | Desmontable con placas texturadas 606x606 | m2
10 |  | CARPINTERIAS (incluye colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
10.1 |  | CHAPA DOBLADA Y HERRERIA
| 1 | Puerta doble de escape en salida de emergencia | u
10.2 |  | CARPINTERIA DE ALUMINIO
PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado
| 1 | Tipo PEA01 puertas dobles vidriadas de abrir | u
VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado
| 2 | Tipo VEA01"paños fijos | u
| 3 | Tipo VEA02"paños fijos | u
| 4 | Tipo VEA05 banderola con brazo de empuje | u
| 5 | Tipo VEA01 cuatro hojas corredizas | u
| 6 | Tipo VEA02 dos hojas corredizas | u
| 7 | Tipo VEA03 cuatro hojas de abrir y paños fijo inferiores | u
| 8 | Tipo VEA04 dos hojas de abrir y paños fijo inferiores | u
| 9 | Tipo VEA06 dos hojas de abrir y paños fijo inferiores | u
| 10 | Tipo VEA07 una hoja corrediza y paños fijos | u
| 11 | Tipo VEA07" una hoja corrediza y paños fijos | u
| 12 | Tipo VEA08 paños fijos | u
| 13 | Tipo VEA08" paños fijos | u
| 14 | Tipo VEA09 paños fijos | u
| 15 | Tipo VEA10 paños fijos | u
| 16 | Tipo VEA11 paños fijos - incluye subestructura de soporte - | u
| 17 | Tipo VEA12 paños fijos con banderola superor - incluye subestructura de soporte - | u
| 18 | Tipo VEA13 paños fijos - incluye subestructura de soporte - | u
| 19 | Tipo VEA14 paños fijos - incluye subestructura de soporte - | u
| 20 | Tipo VEA15 paños fijos | u
| 21 | Tipo VEA16 paños fijos | u
10.3 |  | CARPINTERIA MADERA
Divisiones para box sanitario
| 1 | Tipo PM puerta placa ciega | m2 |  | 2296.0328 | 0 |  | #DIV/0!
| 2 | Tipo PM puerta placa c/visor | m2 |  | 2360.5959 | 0 |  | #DIV/0!
| 3 | Tipo PM puerta placa con visor y paño fijo | m2 |  | 2130.9371 | 0 |  | #DIV/0!
| 4 | Tipo PM puerta c/vidrio repartido | m2 |  | 3583.315 | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | Tipo PIPLO01 box sanitarios según planilla | u
CARPINTERIA COMBINADA
PUERTAS (Marco chapa bwg 16 y Hojas Madera de pino enchapada en guatambú)
| 1 | Tipo PIM01 puerta placa ciega doble | u
| 2 | Tipo PIM02/PIM02" puerta placa ciega doble | u
| 3 | Tipo PIM03 puerta placa ciega con paño fijo superior - incluye barral de empuje y zócalo aluminio ambas caras | u
| 4 | Tipo PIM04 puerta placa ciega doble | u
| 5 | Tipo PIM05 puerta placa ciega | u
VENTANAS (Marcos y Hojas de Madera de Cedro)
| 16 | Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas | m2 |  | 4315.5368 | 0 |  | #DIV/0!
| 17 | Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo | m2 |  | 2980.4224 | 0 |  | #DIV/0!
| 18 | Tipo VC 2 hojas de abrir/corredizas y vidrio repartido | m2 |  | 4752.8771 | 0 |  | #DIV/0!
| 19 | Tipo VC banderola a simplon | m2 |  | 6965.7855 | 0 |  | #DIV/0!
| 20 | Tipo VC banderola con brazo de empuje | m2 |  | 5435.1033 | 0 |  | #DIV/0!
| 21 | Tipo VC paños fijos | m2 |  | 3410.6327 | 0 |  | #DIV/0!
PUERTAS (Marco chapa 18 y Hojas Madera Pino)
| 22 | Tipo PC puerta placa ciega | m2 |  | 2247.5213 | 0 |  | #DIV/0!
| 23 | Tipo PC puerta placa c/visor | m2 |  | 2384.7133 | 0 |  | #DIV/0!
| 24 | Tipo PC puerta placa c/visor y paño fijo | m2 |  | 2429.3901 | 0 |  | #DIV/0!
| 25 | Tipo PC puerta ciega corrediza (embutir) | m2 |  | 2742.9196 | 0 |  | #DIV/0!
10.4 |  | HERRAJES ESPECIALES
| 1 | Sistema de cerradura antipánico p/hoja simple | nº |  | 1884.0722 | 0 |  | #DIV/0!
| 1 | Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble | nº
| 2 | Cerradura c/indicador libre- ocupado (reposición) | nº |  | 342.2758 | 0 |  | #DIV/0!
10.5 |  | MUEBLES FIJOS
| 1 | Perchero de madera de cedro 1"x 1,20 m cep. Y barnizado c/ 6 perchas dobles Bce Platil | n°
| 2 | Pizarron 1,22 x 2,75 m | nº
| 3 | banco de madera dura esp. 2" (incluye barniz) | u
11 |  | INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
11.1 |  | FUERZA MOTRIZ
| 1 | Tablero seccional TS1 -07 Ascensor | nº
| 2 | Tablero Aire Acondicionado TS1-08/09 | nº
11.2 |  | BAJA TENSION
| 1 | Tablero TS1-06/TS2-05 | nº
| 2 | Tablero TS1-E/TS2-05 E | nº
| 3 | Instrumentos de medición | gl
| 4 | Int. Termomagnético 2X10/25 A | nº
| 5 | Int. Termomagnético 4X16/25A | nº
| 6 | Int. Termomagnético 4X63A | nº
| 7 | Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA | nº
| 8 | Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA | nº
| 9 | Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25/32 A 300 mA | nº
| 10 | Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x100 A 300 mA | nº
| 11 | Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) | nº
| 12 | Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) | nº
| 13 | Puesta a tierra completa | nº
11.3 |  | MUY BAJA TENSION
| 1 | Puesto de informática | nº
| 2 | Conexión para redes | nº
| 3 | Teléfono terminal | n°
| 4 | Parlante 4" con gabinete | n°
| 5 | Boca para telefonía | u
11.4 |  | ARTEFACTOS
| 1 | Equipo LED aplique 1500 lu, con módulo bateria de emergencia - tipo L1 | nº
| 2 | Equipo LED 30x60 / 60x60 2880lu - tipo L3 | nº
| 3 | Equipo LED 30x60 2880 lu,con múdulo de bateria de emergencia - tipo L2 | nº
| 4 | Reflector LED IP65 50W - tipo L4 | nº
| 5 | Equipo LED 60x60 4600 lu - tipo L5 | nº
| 6 | Equipo LED 60x60 4600 lu,con múdulo de bateria de emergencia - tipo L6 | nº
| 7 | Cartel indicador de salida LED tipo L8 | nº
12 |  | INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
| 1 | Colector tanque de reserva s/proyecto | gl
| 2 | Cámara de inspección 0,40 x 0,40 doble cierre hermético | nº
| 3 | Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético | nº
| 4 | Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,040 | m
| 5 | Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,063 | m
| 6 | Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,110 | m
| 7 | Cañería cloacal PVC 3,2 Ø 0,160 | m
| 8 | Piezas y accesorios PVC 3,2 | gl
| 9 | Boca agua fria, PPTF copolim. random (tipo III) (Para Valvula Pressmatic FV 368) | nº
ARTEFACTOS
| 10 | Inodoro corto con asiento y tapa- A1 | nº
| 11 | Bacha Aº Iº ø 30 cm, incluye sopapa y descarga cromada. A3 | nº
| 12 | Mingitorio oval - A4 | nº
| 13 | Pileton AºIº 100x50x50 - A8 | nº
| 14 | Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9 | nº
| 15 | Lavatorio para discapacitado soporte móvil- A10 " | nº
| 16 | Barra de seguridad rebatible 80 cm - con Portarrollo Ferrum VTEPA-B (inodoro para discapacitado) - A14 | nº
| 17 | Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para discapacitado) - A15 | nº
| 18 | Accesorios ceràmicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17 | nº
| 19 | Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24 | nº
GRIFERIAS
| 20 | Grifería automática (Press-matic) lavatorio s/ mesada - Tipo FV 361 - G1 | nº
| 21 | Grifería automática (press-mátic) p/ mingitorio - Tipo FV 362 - G2 | nº
| 22 | Descarga a válvula p/ inodoro -Tipo FV 368 - G3 | nº
| 23 | Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - G4 | nº
| 24 | Grifería cocina pico movil ambas aguas s/ pared - Tipo FV Allegro Art. 409/15 - G8 | nº
| 25 | Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G10 | nº
VARIOS
| 26 | Deposito Mingitorio Acero Inoxidable - 8 lts | n°
| 27 | Tanque de reserva tricapa 2500 lts. | nº
DESAGÜES PLUVIALES
| 28 | Colector pluvial de Hº Aº con loseta s/ memoria | ml
| 29 | Cañería horizontal PVC Ø 0,160 | ml
| 30 | Cañería horizontal / vertical PVC 0,110 | ml
| 31 | Embudos s/ losa Fº Fº Ø 0,110 | nº
| 32 | Cañería vertical Fº Fº | ml
| 33 | Curva Fº Fº | nº
| 34 | BDA 0,60 x 0,60 | nº
| 35 | BDA 0,40 x 0,40 | nº
| 36 | BDA 0,40 x 0,60 | nº |  | 1180.2 | 0 |  | #DIV/0!
| 37 | BDA 0,60 x 1,00 | nº |  | 1587 | 0 |  | #DIV/0!
| 38 | Boquilla Hº Gº Ø 0,100 | nº |  | 548.427 | 0 |  | #DIV/0!
| 39 | Conducto pluvial Ø 0,600 cemento comprimido | m |  | 3070.5916 | 0 |  | #DIV/0!
| 40 | Boca de registro Ø 1,00 | nº |  | 16697.2658 | 0 |  | #DIV/0!
| 41 | Limpieza desagües pluviales | ml |  | 45.4633 | 0 |  | #DIV/0!
13 |  | INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
| 1 | Solicud de Servicio (Incluye rotura de vereda) | gl |  | 2450 | 0 |  | #DIV/0!
| 2 | Tramitaciones de matriculado y planos | gl |  | 7917.3453 | 0 |  | #DIV/0!
| 3 | Nicho medidor completo 6 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass | gl |  | 19122.5718 | 0 |  | #DIV/0!
| 4 | Nicho medidor completo 12 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass | gl |  | 23536.2288 | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | Nicho medidor completo 25 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass | gl |  | 33620.1727 | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | Nicho medidor completo 50 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass | gl |  | 58891.9147 | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | Nicho medidor completo 100 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria, doble regulador y bay-pass | gl |  | 90322.9018 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | GLP Tanque vertical; cap: 225 kg. (0,50 m3) | gl |  | 11033.1962 | 0 |  | #DIV/0!
| 9 | GLP Tanque horiz.; cap:420 kg.(1,00 m3) ,incluye contrapiso de Hº Aº (4,60 x 3,20 x 0,12 m) y cerco perimetral h:2,00 mts( 4,20 x3,00 m ),con 2 puertas de acceso | gl |  | 46283.6075 | 0 |  | #DIV/0!
| 10 | GLP Tanque horiz.; cap: 800 kg.(2,00 m3), incluye contrapiso de Hº Aº ( 5,20 x 3,80 x 0,12 m) y cerco perimetral h:2,00 mts( 4,60 x 3,25 m),con 2 puertas de acceso | gl |  | 59979.658 | 0 |  | #DIV/0!
| 11 | GLP Tanque horiz.; cap: 1734 kg.(4,00 m3), incluye contrapiso de Hº Aº (6,70 x 4,32 x 0,12 m) y cerco perimetral h:2,00 mts(4,80x3,54m),con 2 puertas de acceso | gl |  | 83283.2008 | 0 |  | #DIV/0!
| 12 | Cuadro de regulación GLP con gabinete | gl |  | 34861.0217 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | Cañeria acero - polietileno TF Ø 0,013 | m |  | 168.0892 | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | Cañeria acero - polietileno TF Ø 0,019 | m |  | 174.7869 | 0 |  | #DIV/0!
| 15 | Cañeria acero - polietileno TF Ø 0,025 | m |  | 190.1093 | 0 |  | #DIV/0!
| 16 | Cañeria acero - polietileno TF Ø 0,032 | m |  | 248.7516 | 0 |  | #DIV/0!
| 17 | C. epoxi Ø 0,038 | m |  | 250.8027 | 0 |  | #DIV/0!
| 18 | C. epoxi Ø 0,051 | m |  | 314.558 | 0 |  | #DIV/0!
| 19 | C. epoxi Ø 0,063 | m |  | 389.2584 | 0 |  | #DIV/0!
| 20 | C. epoxi Ø 0,076 | m |  | 483.5493 | 0 |  | #DIV/0!
| 21 | C. epoxi Ø 0,101 | m |  | 640.6324 | 0 |  | #DIV/0!
| 22 | Ll de paso Ø 0,013 | nº |  | 440.7977 | 0 |  | #DIV/0!
| 23 | Ll de paso Ø 0,019 | nº |  | 476.7856 | 0 |  | #DIV/0!
| 24 | Ll de paso Ø 0,025 | nº |  | 1112.4593 | 0 |  | #DIV/0!
| 25 | Ll. esferica Ø 0,032 | nº |  | 1082.5174 | 0 |  | #DIV/0!
| 26 | Ll. esferica Ø 0,038 | nº |  | 1339.5181 | 0 |  | #DIV/0!
| 27 | Ll. esferica Ø 0,051 | nº |  | 1734.8527 | 0 |  | #DIV/0!
| 28 | Ll. esferica Ø 0,063 | nº |  | 1370.124 | 0 |  | #DIV/0!
| 29 | Ll. esferica Ø 0,076 | nº |  | 2002.8359 | 0 |  | #DIV/0!
| 30 | Ll. esferica Ø 0,101 | nº |  | 3376.7389 | 0 |  | #DIV/0!
| 31 | Piezas y accesorios | gl |  | 38560 | 0 |  | #DIV/0!
| 32 | Cañería epoxi por boca | nº |  | 4545.6687 | 0 |  | #DIV/0!
| 33 | Anafe 2 hornallas tipo Orbis 2000Kcal/h | nº |  | 1360.629 | 0 |  | #DIV/0!
| 34 | Anafe industrial 2 hornallas 8000Kcal/h | nº |  | 2605.4039 | 0 |  | #DIV/0!
| 35 | Anafe p/ apoyar sobre piso 10,000Kcal/h | nº |  | 1432.3792 | 0 |  | #DIV/0!
| 36 | Anafe industrial p/ apoyar s/ piso 20000Kcal/h | nº |  | 1544.5066 | 0 |  | #DIV/0!
| 37 | Anafe industrial 4 H c/ bifera desmont. 21,000 Kcal/h | nº |  | 6486.7359 | 0 |  | #DIV/0!
| 47 | Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 2500 Kcal/h | nº |  | 4077.4135 | 0 |  | #DIV/0!
| 48 | Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 4000 Kcal/h | nº |  | 5377.419 | 0 |  | #DIV/0!
| 49 | Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 6000 Kcal/h | nº |  | 6724.3258 | 0 |  | #DIV/0!
| 50 | Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 9000 Kcal/h | nº |  | 8931.132 | 0 |  | #DIV/0!
| 51 | Protector metálico para calefactores | u |  | 1529.2661 | 0 |  | #DIV/0!
| 52 | Protector metalico p/ hongo de ventilación | u |  | 399.4723 | 0 |  | #DIV/0!
| 53 | Rejilla de ventilación 20x20 | u |  | 240.4298 | 0 |  | #DIV/0!
| 54 | Colocación de artefactos | nº |  | 376.9184 | 0 |  | #DIV/0!
13 |  | INSTALACION ELECTROMECANICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
13.1 |  | ASCENSORES Y MONTACARGAS
| 1 | Ascensor tracción hidráulica con pistón - Botonera tipo micromovimiento con registro de llamadas - cap. 680 kg - velocidad 0,64 m/seg.Puertas automáticas en cabina y pisos | gl
13.2 |  | BOMBEO
| 1 | Sistema de impulsión presostático desde cisterna existente | gl |  | 52326.2656 | 0 |  | #DIV/0!
| 2 | Sistema de aumento de presión inverter 1200 l/h/15mca | gl
14 |  | ACONDICIONAMIENTO DE AIRE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
14.1 |  | Calefacción y Refrigeración tipo VRV inverter
| 1 | Unidades condensadoras tipo inverter 22hp | nº
| 2 | Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2500 frig/h de pared | nº
| 3 | Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 3000 frig/h de pared | nº
| 4 | Equipo tipo F/C Inverter piso techo 2 TonREF | nº
| 5 | Equipo tipo F/C Inverter piso techo 3 TonREF | nº
| 6 | Conducción de linea refrigerante | ml
15 |  | INSTALACION DE SEGURIDAD |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
15.1 |  | CONTRA INCENDIO
| 1 | Boca de incendio | nº
| 2 | Boca de impulsión | nº
| 3 | Balizado de sistema de bocas de impulsión | nº
| 4 | Balizado sistema extintores | nº
| 5 | Cañería red de incendio Hº Gº | gl
| 6 | Extintor ABC 5 kg | nº
| 7 | Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg | nº
15.2 |  | ALARMAS TECNICAS
| 1 | Detectores de humo y temperatura | n°
| 2 | Sirena tipo "Notifier NS/BS" | nº
| 3 | Pulsador tipo "Notifier AC" | n°
| 4 | Sirena externa anti-desarme LQH | n°
| 5 | Sirena interna S 22 M | n°
| 6 | Sensor infrarrojo MD-70R | n°
| 7 | Sensor micromagnético | n°
16 |  | CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
| 1 | Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro | m2
| 2 | Triples transparentes Float 4mm | m2
| 3 | Espejos 6mm | m2
| 4 | Vidrio Armado 6mm | m2 |  | 940.5114 | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | Policarbonato 4mm alveolar - Incoloro | m2 |  | 411.9692 | 0 |  | #DIV/0!
| 6 | Policarbonato 6mm alveolar - Incoloro | m2 |  | 549.1015 | 0 |  | #DIV/0!
| 7 | Policarbonato 8mm alveolar - Incoloro | m2 |  | 589.4345 | 0 |  | #DIV/0!
| 8 | Policarbonato 10mm alveolar - Incoloro | m2 |  | 673.4531 | 0 |  | #DIV/0!
17 |  | PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
| 1 | Muros Interiores con Latex | m2
| 2 | Muros exteriores con Latex | m2
| 3 | Cielorrasos con Latex | m2
| 4 | Impregnante protector insecticida p/madera (ambas caras) | m2
| 5 | Cielorrasos de madera con barniz ignifugo | m2
| 6 | Carpintería de madera con barniz marino | m2
| 7 | Carp. madera al esmalte sint. (se considera una mano de fondo, una de imprimación y tres de esmalte) | m2
| 8 | Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido - incluye paneles termicos a repintar | m2
| 9 | Pintura asfáltica impermeabilizante | m2
| 10 | Frisos al esmalte sint. en muros | m2
| 11 | Pintura siliconada en hormigon visto | m2
| 12 | Impermeabilización de Revestimiento tipo S.Iggam, con Siliston en base Solvente | m2 |  | 112.9599 | 0 |  | #DIV/0!
| 13 | Pintura acrílica para pisos deportivos | m2 |  | 177.4524 | 0 |  | #DIV/0!
| 14 | Pintura impermeable tipo fibrado | m2 |  | 280.9417 | 0 |  | #DIV/0!
| 15 | Pintura cementicia friso exterior. | m2 |  | 156.8887 | 0 |  | #DIV/0!
| 16 | Pintura anticondensante bajo chapa | m2 |  | 285.1782 | 0 |  | #DIV/0!
| 17 | Pintura con barniz retardante e intumescente (carpinterías) | m2 |  | 222.2658 | 0 |  | #DIV/0!
| 18 | Limpieza de muros a repintar (lijado y retiro de polvo) | m2 |  | 36.8624 | 0 |  | #DIV/0!
| 19 | Limpieza de cielorrasos a repintar (lijado y retiro de polvo) | m2 |  | 46.9038 | 0 |  | #DIV/0!
| 20 | Limpieza de superficies esmaltadas/barnizadas | m2 |  | 68.5419 | 0 |  | #DIV/0!
18 |  | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
18.1 |  | SEÑALIZACION
| 1 | Placa identificación local | nº
19.2 |  | TOTEM
| 1 | Totem | u |  | 3509.6808 | 0 |  | #DIV/0!
20 |  | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
20.1 |  | CERCOS PERIMETRALES
| 1 | Cerco s/ plano ( muro y metal desplegado) H: Total 2 m (incluye pintura) | ml |  | 4465.5228 | 0 |  | #DIV/0!
| 2 | Cerco Hº premold. H = 2,00 m c/poste y placas | ml |  | 1090.6741 | 0 |  | #DIV/0!
| 3 | Cerco Hº premold. H = 2,50 m c/poste y placas | ml |  | 1355.8357 | 0 |  | #DIV/0!
| 4 | Cerco Hº premold. H = 3,00 m c/poste y placas | ml |  | 1641.214 | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | Cerco olímpico h: 2,40 m | ml |  | 726.774 | 0 |  | #DIV/0!
20.2 |  | EQUIPAMIENTO FIJO
| 1 | Mastil (plataforma,rampa y dos astas) s/plano | nº |  | 19160.8105 | 0 |  | #DIV/0!
| 2 | Portabandera metalico y asta de madera dura | u |  | 942.9774 | 0 |  | #DIV/0!
19 |  | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
| 1 | Limpieza de obra | m2
20 |  | VARIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | RESUMEN
| 1 | Escalera de escape con estructura de perfiles PNU y escalones de tipo rejilla de acero galvanizado | ml
| 2 | Nariz metálica alas iguales | m2
| 3 | Baranda de protección con perfiles de hierro L-parantes c/1 m | m2
| 2 | Baranda de protección en hierro redondo liso 12 mm c/12 cm y planchuela perforada 1 1/4" | ml
| 3 | Vegetación especies a definir | gl
| 4 | Fresno (3 años de antigüedad y 2 mts de altura mínimos) | m2 |  | 527.9761 | 0 |  | #DIV/0!
| 5 | Césped tipo gramillón | m2 |  | 99.3891 | 0 |  | #DIV/0!
COSTO - COSTO | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
| A | COSTO-COSTO |  |  |  |  | 1
|  | GASTOS GENERALES | % |  |  |  | 0
| B | SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1
|  | COSTO FINANCIERO | % |  |  |  | 0
|  | BENEFICIO | % |  |  |  | 0
| C | SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1
|  | IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS | % |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1
|  | TOTAL COEFICIENTE RESUMEN (CR) |  |  |  |  | 1
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTOxCR) | [6 empty] | 0
HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO
| 1 | HASTA |  |  | 0 | 0
|  |  |  | %de | 0 | 0
Subtotal Item | [5 empty] | 0
PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTOxCR) + RT | [6 empty] | 0
PLAZO DE EJECUCION: 18 MESES
PLANILLA RESUMEN
RUBRO |  | DESIGNACION DE LAS OBRAS |  |  |  |  | Precio Rubro | % incidencia
1 |  | TREBAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones picados contemplan el retiro de la obra) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2 |  | MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3 |  | ESTRUCTURA RESISTENTE |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4 |  | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5 |  | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6 |  | PISOS Y ZÓCALOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7 |  | MARMOLERIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8 |  | CUBIERTAS Y TECHADOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9 |  | CIELORRASOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10 |  | CARPINTERIAS (incluye colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11 |  | INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12 |  | INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13 |  | INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14 |  | CALEFACCIÓN |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15 |  | INSTALACIÓN DE SEGURIDAD |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16 |  | CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17 |  | PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18 |  | SEÑALETICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20 |  | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
21 |  | VARIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | Superficie Cubierta |  |  | m2
|  | Superficie semicubierta |  |  | m2
|  | Precio por m2 de Edificación |  |  | $/m2 | #DIV/0!
FIRMA Y ACLARACION DE RESPONSABLES
PROYECTO
Responsable:
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Responsable: